昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学灵长类转化医学研究院双光子显微镜维修维保服务采购项目                     预金额：18.51万元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光子显微镜维修维护服务 | 1.免费零配件，免差旅费，免工时费服务。一年两次上门高品质的定期维护保养或校正服务。 2.优先级服务及快速响应服务<36小时。 3.合约期内免费维修不计次数。 4. 维护过程中发现并认为必须更换的维修零配件，仪器所更换的维修零配件费用完全免费，包括Lamp HXP R120 / 45C - VIS，Type F Immersion liquid, ISO 8036，Coolant Coherent MP Laser（双光子制冷液）。 | 1 | 年 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后30天 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：