## 500元以上
附件三
电梯零配件报价单
序号 | 材料名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 限高单价（元） | 单价 （元） | 备注
轿厢部分
1 | 轿厢通讯控制板(电子板） |  | 1 | 块 | 1188 |  | 适用于: 东芝（型号：ELCOSMO-III) 富士(型号：TKJ800/1.0-JK) 西子奥(型号：OH5000MINI) 食堂货梯（型号：TWJ200/0.4-AS)
2 | 轿顶连接板（电子板） |  | 1 | 块 | 1078
3 | 轿顶通讯板（电子板） |  | 1 | 块 | 1166
4 | 轿内显示器 |  | 1 | 块 | 836
5 | 扩展板 |  | 1 | 块 | 1078
6 | 门机变频器 |  | 1 | 台 | 2500
7 | 同步门电机 |  | 1 | 个 | 3200
8 | 门刀 |  | 1 | 套 | 748
9 | 平层感应器 |  | 1 | 只 | 720
10 | 隔磁板 |  | 1 | 块 | 49.5
11 | 门机齿型带 |  | 1 | 条 | 44
12 | 轿厢风扇 |  | 1 | 个 | 50
13 | 轿门门板 |  | 1 | 块 | 1760
14 | 应急灯 |  | 1 | 个 | 55
15 | 应急电源 |  | 1 | 个 | 71.5
16 | 轿顶随行灯 |  | 1 | 个 | 49.5
17 | 安全触板 |  | 1 | 块 | 60.5
18 | 光幕 |  | 1 | 套 | 1595
19 | 光幕（安全触板二合一） |  | 1 | 套 | 2178
20 | 光电位置开关 |  | 1 | 个 | 60.5
21 | 选层按钮 |  | 1 | 个 | 71.5
22 | 检修开关 |  | 1 | 个 | 120
23 | 检修上、下行按钮 |  | 1 | 个 | 33
24 | 轿顶反绳轮 |  | 1 | 个 | 93.5
25 | 轿顶防晃胶垫/7字胶 |  | 1 | 套 | 38.5
26 | 操纵盘转换按钮 |  | 1 | 个 | 93.5
27 | 安全钳开关 |  | 1 | 个 | 33
28 | 脚底减震胶垫 |  | 1 | 套 | 71.5
29 | 轿底称重开关组件 |  | 1 | 套 | 176
30 | UPS应急电源 |  | 1 | 套 | 500
31 | 轿顶UPS电源箱 |  | 1 | 套 | 510
32 | 称重装置 |  | 1 | 只 | 1815
33 | 轿厢导靴靴衬 |  | 1 | 个 | 49.5
34 | 检修关开关组件 |  | 1 | 个 | 49.5
35 | 轿厢装饰顶 |  | 1 | 套 | 1078
36 | 轿厢顶装饰板 |  | 1 | 块 | 500
机房部分
1 | 东芝主板 |  | 1 | 块 | 10450 |  | 适用于: 东芝（型号：ELCOSMO-III) 富士(型号：TKJ800/1.0-JK) 西子奥(型号：OH5000MINI) 食堂货梯（型号：TWJ200/0.4-AS)
2 | 驱动模块 |  | 1 | 组 | 3137.2
3 | 驱动板 |  | 1 | 组 | 2400
4 | 富士主板 |  | 1 | 块 | 8300
5 | 西子奥主板 |  | 1 | 块 | 7500
6 | 东芝主变频器 |  | 1 | 台 | 10560
7 | 富士主变频器 |  | 1 | 台 | 11500
8 | 西子奥主变频器 |  | 1 | 台 | 7920
9 | 主机编码器 |  | 1 | 个 | 3200
10 | 抱闸接触器 |  | 1 | 个 | 748
11 | 主接触器 |  | 1 | 个 | 980
12 | 机房对讲机 |  | 1 | 个 | 55
13 | 抱闸 |  | 1 | 套 | 4700
14 | 抱闸控制电源 |  | 1 | 个 | 748
15 | 开关电源12v |  | 1 | 个 | 22
16 | 开关电源24v |  | 1 | 个 | 33
17 | 开关电源36v |  | 1 | 个 | 44
18 | 变压器380V |  | 1 | 个 | 1056
19 | 变压器36V |  | 1 | 个 | 1056
20 | 限速器 |  | 1 | 台 | 1430
21 | 限速器电动型 |  | 1 | 台 | 2310
22 | 曳引轮 |  | 1 | 个 | 4180
23 | 机房反绳轮 |  | 1 | 套 | 3200
24 | 相序继电器 |  | 1 | 个 | 850
25 | 曳引主机 |  | 1 | 台 | 41800
26 | 盘车手轮 |  | 1 | 个 | 530
27 | 停电应急平层系统 |  | 1 | 套 | 3900
五方通话系统
1 | 无线对讲值班室调频主机 |  | 1 | 台 | 1760 |  | 适用于: 东芝（型号：ELCOSMO-III) 富士(型号：TKJ800/1.0-JK) 西子奥(型号：OH5000MINI) 食堂货梯（型号：TWJ200/0.4-AS)
2 | 无线对讲机房主机 |  | 1 | 个 | 320
3 | 轿厢对讲机 |  | 1 | 个 | 132
4 | 轿顶对讲机 |  | 1 | 个 | 132
5 | 无线对讲其他分机 |  | 1 | 个 | 950
6 | 分机电源 |  | 1 | 个 | 352
7 | 主机电源 |  | 1 | 个 | 550
井道部分
1 | 外呼显示板 |  | 1 | 块 | 748 |  | 适用于: 东芝（型号：ELCOSMO-III) 富士(型号：TKJ800/1.0-JK) 西子奥(型号：OH5000MINI) 食堂货梯（型号：TWJ200/0.4-AS)
2 | 外呼显示 |  | 1 | 块 | 748
3 | 外呼面板（不锈钢） |  | 1 | 块 | 600
4 | 曳引钢丝绳（8mm） |  | 1 | 米 | 14.5
5 | 曳引钢丝绳（10mm） |  | 1 | 米 | 16.5
6 | 随行电缆 |  | 1 | 米 | 137.5
7 | 厅门触点 |  | 1 | 个 | 49.5
8 | 轿顶反绳轮 |  | 1 | 个 | 3960
9 | 对重反绳轮 |  | 1 | 个 | 3520
10 | 厅门门扇 |  | 1 | 扇 | 2500
11 | 厅门锁 |  | 1 | 套 | 60
12 | 导轨润滑油 |  | 1 | 桶 | 320
13 | 对重导靴 |  | 1 | 个 | 88
14 | 对重块 |  | 1 | 块 | 286
15 | 行程开关 |  | 1 | 个 | 49.5
16 | 地坎 |  | 1 | 条 | 1250
17 | 护脚板 |  | 1 | 块 | 120
18 | 限速器钢丝绳 |  | 1 | 米 | 15
19 | 电梯导轨 |  | 1 | 根 | 330
20 | 导轨支架 |  | 1 | 档 | 176
21 | 补偿绳 |  | 1 | 米 | 41.8
22 | 无机房松闸电池 |  | 1 | 套 | 836
23 | 无机房电磁松闸装置 |  | 1 | 套 | 1408
井道底坑部分
1 | 急停开关组件 |  | 1 | 套 | 360 |  | 适用于: 东芝（型号：ELCOSMO-III) 富士(型号：TKJ800/1.0-JK) 西子奥(型号：OH5000MINI) 食堂货梯（型号：TWJ200/0.4-AS)
2 | 蓄能缓冲器 |  | 1 | 个 | 1800
3 | 耗能缓冲器 |  | 1 | 个 | 560
4 | 底坑涨紧轮 |  | 1 | 套 | 680
5 | 涨绳轮开关 |  | 1 | 个 | 120
6 | 缓冲器开关 |  | 1 | 个 | 140
7 | 底坑急停开关 |  | 1 | 个 | 75
8 | 底坑爬梯 |  | 1 | 副 | 560
9 | 补偿链导向装置 |  | 1 | 个 | 450
备注：1.所填报价格不得超过限高单价，否则报价视为无效； 2.所有零配件不得缺报、漏保，否则报价视为无效。

## 500元以下
500元以内免费更换零配件清单
序号 | 零件名称 | 单位
1 | 门滑块 | 块
2 | 厅门传动钢丝绳 | 根
3 | 偏心轮 | 个
4 | 门滚轮 | 个
5 | 三角锁 | 个
6 | 门触点开关 | 个
7 | 选层按钮 | 个
8 | 应急照明灯泡 | 个
9 | 检修开关 | 个
10 | 检修上、下行按钮 | 个
11 | 轿顶急停开关 | 个
12 | 油杯 | 个
13 | 操纵盘转换按钮 | 个
14 | 安全钳开关 | 个
15 | 涨绳轮开关 | 个
16 | 缓冲器开关 | 个
17 | 底坑急停开关 | 个
18 | 轿门开关 | 个
19 | 导轨润滑油 | 升
20 | 井道照明灯泡 | 个
21 | 滑块 | 块
22 | 司机锁 | 个
23 | 风扇锁 | 个