|  | 莲华校区2024年寒假期间配电室停电检修工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 停电时间 |  |  | 检修配电室名称 |  |  |  | 停电范围 |  |  |  |  | 备注 |  |
|  | 1 | 1月27日 8：00-18：00 |  |  | 3号配电室 （老车队） |  |  |  | 校医院、住宅区94栋至98栋、36至39栋、单1栋、120栋至127栋、76栋、住宅物业办公楼、127栋临街铺面及单车房。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4号配电室 （西后门） |  |  |  | 住宅区1栋2、3单元，40栋、41栋、71栋至75栋、附74栋、78栋至90栋、110栋-115栋、西后门教工食堂、127栋临街铺面、老车队、幼儿园（厨房）、山顶泵房等。 |  |  |  |  | 停水 |  |
|  |  |  |  |  | 6号配电室 （莲华苑） |  |  |  | 8栋、9栋、14栋、15栋、68栋、69栋、70栋、100栋、101栋和西后门教工食堂。 |  |  |  |  | 停水 |  |
|  | 2 | 1月28日 8：00-18：00 |  |  | 1号配电室 （维修组） |  |  |  | 真空冶金、老年活动中心、幼儿园、基础楼、地矿楼。 |  |  |  |  | 部分用户停水 |  |
|  |  |  |  |  | 5号配电室 （43栋旁） |  |  |  | 住宅区1栋1单元、2栋至6栋、10栋至12栋、30栋-35栋、43栋至45栋、52栋、53栋、62栋、63栋、99栋和幼儿园等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号配电室 （锂电池实验室旁） |  |  |  | 教学主楼、四号楼、档案馆、冶能学院、图书馆、材料与表面实验室、原管经学院、电渣实验室、真空冶金实验室、中水站、锂电池实验室、新材料大楼、教学区道闸等 |  |  |  |  | 管经楼停水 |  |
|  |  |  |  |  | 新材料大楼配电室 |  |  |  | 新材料大楼、1号楼、硕园、保卫处，真空冶金（原国际学院） |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1月29日 8：00-18：00 |  |  | 7号配电室 （大礼堂） |  |  |  | 大礼堂、学生1、2、3食堂，方园餐厅教工105栋、莲华女生院9-12栋、体育部、1号泵房、运输服务中心。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10号配电室 （电锅炉） |  |  |  | 电锅炉、开水沐浴、学生公寓ABC栋、重点实验室、新材料车间、分析测试中心、国家工程中心、铸造实验室、非常规材料实验室、材料实验室、学生宿合6、7栋。 |  |  |  |  | 学生公寓停水、 停供开水及沐浴 |  |
|  |  |  |  |  | 9号配电室 （学生四栋） |  |  |  | 2号泵房、学生宿舍5、8栋，含水泵房3个，学生宿舍3、4栋 |  |  |  |  | 学生宿舍5-7栋 及大学科技园停水 |  |
|  | 4 | 1月30日 8：00-18：00 |  |  | 文汇酒店配电室 |  |  |  | 文汇酒店、伍集威会堂等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8号配电室 （矿业地下室） |  |  |  | 矿业大楼、真空冶金实验室等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中心开闭所 怡锦苑配电室 |  |  |  | 涉及整个莲华校区(含怡锦苑） |  |  |  |  | 部分用户停水 |  |
|  | 5 | 1月31日 8：00-18：00 |  |  | 白龙家属区配电室 |  |  |  | 白龙家属区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：若遇学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整，调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电准备工作。 校内联系电话：朱老师 13888516400、696400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后勤保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024/1/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呈贡校区2024年寒假期间配电室停电检修工作计划 呈贡校区2024年寒假期间配电室停电检修工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 停电时间 |  |  | 检修配电室名称 |  |  |  |  | 停电范围 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 1月20日 8:00-18:00 |  |  | 1号、2号、3号 配电室、3#、4#外环网柜 |  |  |  |  | 西北教学区、怡园食堂A区、体育教学1号楼、建工学院、建规学院 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1月21日 8:00-18:00 |  |  | 5号、6号、7号、8号配电室、1#、2#外环网柜 |  |  |  |  | 怡园食堂、怡园学生公寓、后勤基建办公楼、校医院、 明理楼、理学楼、管经学院、办公大楼、学生事务中心、 外文学院、计算机中心、图书馆、憬园食堂、憬园学生公寓、 |  |  | 涉及泵房停电、北区停水 |  |
| 3 |  |  | 1月22日 8:00-18:00 |  |  | 0#中心配、 9号、10号、11号 配电室、 |  |  |  |  | 红土会堂、会元楼（公教楼）、机电学院、实训中心、保卫处、 并涉及如下范围： 1、西北教学区、怡园食堂A区、体育教学1号楼、建工学院、建规学院 2、怡园食堂、怡园学生公寓、后勤基建办公楼、校医院、 明理楼、理学楼、管经学院、办公大楼、学生事务中心、 外文学院、计算机中心、图书馆 3、憬园食堂、憬园学生公寓、 |  |  | 涉及泵房停电、北区停水 |  |
| 4 |  |  | 1月23日 8:00-18:00 |  |  | 12号、13号、14号、15号配电室、2#中心配 |  |  |  |  | 憬园食堂、憬园学生公寓、恒园食堂、恒园学生公寓、 恒园体育馆、工业干部基地、游泳馆 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1月24日 8:00-18:00 |  |  | 1#中心配 南2号配电室 南5号配电室 |  |  |  |  | 恬园1-16栋学生公寓、恬园食堂、交通学院、化工学院、 农工学院、生科学院、环工学院、动物实验楼、医学形态楼、 汽车驾校、南区水泵房、南区警务站、 昆明理工大学灵长类转化医学研究院、 非人灵长类生物医学国家重点实验室。 |  |  | 涉及泵房停电、捞鱼河以南停水 |  |
| 6 |  |  | 1月25日 8:00-18:00 |  |  | 南1号配电室 南3号配电室 南4号配电室 |  |  |  |  | 恬园1-16栋学生公寓、恬园食堂、交通学院、化工学院、 农工学院、生科学院、环工学院、动物实验楼、医学形态楼、 汽车驾校、南区水泵房、南区警务站 |  |  | 涉及泵房停电、捞鱼河以南停水 |  |
| 说明：由于学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电准备工作，检修试验过程中，有提前或推后送电的可能性。校内负责人及电话：杨老师 13888441726。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后勤保障服务中心 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-1-16 |  |  |  |  |  |